Paikkakunta

Kampus:

Rakennus:

TILA:

TEKNINEN PERUSSELVITYS

Tarkastuspäivä:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rakennusnumero: | Tilan käyttötarkoitus: | Palvelupyynnön nro: |
|       |       |       |

|  |
| --- |
| LÄHTÖTIEDOT JA HAVAINNOT |
| Ongelman yksilöinti (käyttäjän ilmoittama tilanne):X = kyllä | Tarkennus: |
| kylmä |       | melu |       |       |
| kuuma |       | heijastukset |       |
| veto |       | kylmät pinnat |       |
| tunkkaisuus |       | vesivuoto |       |
| hajut |       | vuotojälkiä |       |
| pölyisyys |       | terveysoireet |       |
| ilman kuivuus |       |       |       |
| PERUSTIEDOT |
| Tilaajan nimi: | Puhelin: | Ilmoittajan yksikkö: | Sähköposti: |
|       |       |       |       |
| Mittaaja: | Pvm: | Puhelin: | Sähköposti: |
|       |       |       |       |
| TILAN OMINAISUUDET |
| Pinta-ala (m2): |       | Työpisteet (kpl): |       |
| Lattia: | Seinät: | Katto: | Tarkennus: |
| Muovimatto |       | Maali |       | Akustolevy, villa |       |       |
| Linoleum |       | Tapetti |       | Akustolevy, kipsi |       |
| Klinkkeri |       | Sisustuslevy |       | Maali |       |
| Vinyylilaatta |       |       |       | Kipsilevy |       |
| Tekstiilimatto |       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |
| Tilan sijainti ja julkisivu:x = kyllä  | Tarkennus: |
| Pohjoinen |       | Keskellä rakennusta |       |       |
| Etelä |       | Varjostusta |       |
| Itä |       | Tuulisuoja |       |
| Länsi |       | Sälekaihtimet |       |
| Koillinen |       | Iso ikkunapinta |       |
| Kaakko |       | Raitisilmaventtiili |       |
| Lounas |       |       |       |
| Luode |       |       |       |
| Tilan käyttö: x = ei kunnossa | Tarkennus: jos ei kunnossa |
| Käyttöt. suunn. muk. |       | Työpisteen sijainti |       |       |
| Käyttöaika |       | IV estetty |       |
| Viherkasvi |       | Ikkunatuuletus |       |
| Matto |       | Patteri peitetty |       |
| Avohyllyjä |       | Lämpökuorma |       |
| Siivousesteet |       | Kemikaalien varastointi |       |
| Sermit |       | Orgaaninen aineisto |       |
| Kalustus |       |       |       |
|  |       |       |       |

|  |  |
| --- | --- |
| Muut havainnot:x = ei kunnossa | Tarkennus: jos ei kunnossa |
| Termostaatti |       | Vuotojälkiä |       |       |
| Ikkunatiivisteet |       | Pölyä sitovia pintoja |       |
| Ovitiivisteet |       | Yläpölyt |       |
| Pääte-elimet |       | Hajut |       |
| Läpiviennit |       | Tavaroita |       |
| Liitokset |       |       |       |

|  |
| --- |
| KÄYNNIN TARKENTAVAT HAVAINNOT:Jäljempänä kuvattuihin kohtiin kirjoitetaan kaikki kohteessa tehdyt havainnot niille osoitettuun kohtaan. Jos mitään kommentoitavaa ei ole laitetaan viiva (-) |
| Mahdolliset hajuhavainnot: |       |
| Akustolevyt, villapinnat: |       |
| Läpiviennit, epätiiviydet: |       |
| Tasopintojen pölyisyys ja siivottavuus: |       |
| Muuta: |       |

PERUSMITTAUKSET JA ILMANVAIHTO

|  |  |
| --- | --- |
| TILAN PERUSTIEDOT |  |
| Pinta-ala (m2): | Työpisteet (kpl): | Huonekorkeus (m): |
|       |       |       |
| Ilmanvaihtotapa: | Tarkennus: |
| Poisto tilakohtainen |       | Tulo tilakohtainen |       |       |
| Poisto keskitetty |       | Tulo keskitetty |       |
| Painovoimainen |       | Korvausilmaventtiilit |       |
| Sekoittava |       | Syrjäyttävä |       |
| Keskitetty jäähdytys |       | Tilakoht. jäähdytys |       |
| Heittokuvio |       | Vetoriski |       |
| Ilmanvaihdon käyntiajat: | Tarkennus: |
| 1/1 teho, klo: |       |       |
| ½ teho, klo: |       |
| pois päältä, klo: |       |
| muu käyntiaika: |       |
| Olosuhteet: | Tarkennus: |
| Ulkolämpötila |      °C | Suht. kost. |       % |       |
| Tuuli |      m/s | Tuulen suunta |       |
| Pilvinen |       | Sateinen |       |
| Kirkas |       |       |       |
| Sisälämpötila |      °C | Suht. kost. |       % |
| Muut lämpötilat: | Tarkennus: |
| Tuloilma |       °C | Seinäpinta |       °C |       |
| Poistoilma |       °C | Lattiapinta |       °C |
| Ikkunapinta |       °C | Nurkat |       °C |
| Mittalaite |       |
| Ilmamäärät: | Mitattu | Suunniteltu | Tarkennus: |
| TuloilmaPoistoilma |       l/s       l/s | TuloilmaPoistoilma |       l/s      l/s |       |
| Mittalaite |       |
| **Painesuhteet:** | Tarkennus: |
| Ulos |       Pa |       |
| Vier. tiloihin |       Pa |  |
| Mittalaite |       |
| Muut havainnot: |
| Kanavan puhtaus |       |
| Päätelait-teiden puhtaus |       |
| Muiden laitteiden puhtaus |       |

TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

|  |
| --- |
| Tilan käyttäjän toimenpiteetX = kyllä |
|       | Käyttäjän kaavake täytetty |
|  |
|       | Omatoiminen siivous ja järjestely |       |
|       | Kalusteiden sijoitus |
|       | Siivoustason tarkastus |
|       | Käyttötarkoituksen muutos |
|       | Perussiivous + yläpölyt |
| Lisätiedot: |
|       |
| SYK OY:n toimenpiteetX = kyllä |
|       | Ilmanvaihdon säätö ja tasapainotus |       | Rakenneliitosten tiivistykset |
|       | Heittokuvion muutokset |       | Ikkunatiivisteiden uusiminen |
|       | Lämmityssäätö |       | Vaatii jatkotutkimuksia |
|       | Pinnoitteen korjaus |       |  |
|       | Liikuntasaumojen tiivistys |       |  |
| Lisätiedot: |
|       |
| SEURANTAX = kyllä |
|       | Lämpötilan seurantamittaus |       | Paine-eron seurantamittaukset |
|       | Hiilidioksidin seurantamittaus |       | Korjausten jälkeinen aistinvarainen käynti |
|       | Tuloilman lämpötila seurantamittaus |       |  |
|       | IV-laitteiden toiminnan seuranta |       |  |
| Lisätiedot: |
|       |

VALOKUVAT 1 - x

|  |  |
| --- | --- |
|   |   |
| *Kuva 1.* | *Kuva x.* |

|  |  |
| --- | --- |
|   |   |
| *Kuva x.* | *Kuva x.* |

|  |  |
| --- | --- |
|   |   |
| *Kuva x.* | *Kuva x.* |